La sicurezza degli impianti in edifici a uso civile, è regolata dalle legge 46 del 5 marzo 1990.

Essa prescrive le norme di installazione e prevede che riparazioni e manutenzione siano effettuate soltanto da imprese o artigiani iscritti in appositi registri e muniti di specifici requisiti tecnico professionali.
I progetti e gli impianti devono essere depositati presso l’ufficio Tecnico- servizio Edilizia ed Urbanistica del comune, prima del rilascio della concessione edilizia. Presso lo stesso ufficio, dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità alle leggi vigenti, rilasciata dall’installatore abilitato, al fine di ottenere la dichiarazione di abitabilità
Questo è l’elenco degli impianti che devono essere installati, riparati o controllati:
di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici- radiotelevisivi ed elettronici- antenne e parafulmini- riscaldamento e climatizzazione- idrosanitari, a partire dal punto di erogazione dell’acqua da parte dell’ente distributore- trasporto ed utilizzo gas a partire dal punto di erogazione da parte dell’ente distributore- ascensori, montacarichi, scale mobili- protezione antincendio.
E’ compito degli utenti verificare che sia l’impresa sia i materiali impiegati siano a norma di legge.